ACO HMS NS7.5/75

# Text boxes

# Текст за спецификации

Сепаратор за тежки метали

За отводняване на големи площи

С вграден байпас

От стоманобетон

Клас на натоварване на капака D400,

съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Дебит 7,5 l/s

Максимален дебит 75 l

Височина  H1 1430 mm

Височина H2 930 mm

Височина T 1645 mm

Диаметър вход/изход DN300

Тегло 9600 kg