ACO Markant

Светлинна шахта 125 x 100 x 40 cm

За избор на решетка виж стр.2

ACO Markant

Решетка за светлинна шахта 125 x 100 x 40 cm

|  | Решетка тип „пчелна пита“ от изтеглен метал, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 134 cm Строителна широчина: 40 cm |
| --- | --- |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х30 mm, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 134 cm Строителна широчина: 40 cm |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х10 mm, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 134 cm Строителна широчина: 40 cm |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х10 mm, носимоспособност на автомобилен трафик до 9,0 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 134 cm Строителна широчина: 40 cm |

# Text boxes

# Текст за спецификации

Тяло на светлинна шахта 100 x 130 x 40 cm

от бял рециклируем стъкленоармиран полипропилен (GF-PP)

За широчина на прозорец до 100 cm

Възможност за допълнителни надстройки

Възможност за автомобилен трафик  върху решетката

Възможност за водоплътен монтаж

С опция за воден затвор с обратна клапа

Заключване на решетката с верижка

с габаритни размери 143,0 х 107,3 х 42,85 cm