ACO Clara Standart

19-38 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 1165 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 32

Еквивалентни обитатели: 19-38

Номинален хидравличен товар: 4,8 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  1,9 kg/ден

Дължина L 3740mm

Широчина W 1740mm

Височина H 2940mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1950mm

Височина на вентилационната тръба H4 610mm

Захранване 230/50 V/Hz

Moщност 0,43 kW

Максимална монтажна дълбочина 1,5m