ACO GRP Tank 10 000-250

# Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2  1820 mm

H1 1580 mm

Ttank 340 mm

Дължина L 4705 mm

Тегло 490 kg

Диаметър вход DN 250 mm

Обем утайка 10000 l

Общ обем 10001 l