ACO GRP Tank 30 000-315

# Текст за спецификации

Резервоар от стъклопласт (GRP)

С интегрирана калова яма за събиране на токсични течности и масла

Клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони

Диаметър ØD2  2220 mm

H1 1945 mm

Ttank 375 mm

Дължина L 9260 mm

Тегло 1470 kg

Диаметър вход DN 315 mm

Обем утайка 30000 l

Общ обем 30260 l