ACO Oleopator NS10 SF1000

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 10 l/s

Височина H 2350 mm

Hw 1350 mm

Tmin  840 mm

Ø D 1500 mm

Тегло 4480 kg

DN 150 mm

Обем утайка 1000 l

Обем масла 273 l