ACO Oleopator NS3 SF300

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 3 l/s

Височина H 1785 mm

Hw 1110 mm

Tmin  675 mm

Ø D 1200 mm

Тегло 1970 kg

DN 100 mm

Обем утайка 300 l

Обем масла 163 l