ACO Oleopator NS8-10 SF5000

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 10 l/s

Височина H 2830 mm

Hw 1925 mm

Tmin  905 mm

Ø D 2440 mm

Тегло 8240 kg

DN 150 mm

Обем утайка 5000 l

Обем масла 1272 l