ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 9,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Dot

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø22 mm

площ на водоприемни отвори: 243.2 cm2/m

тегло: 6,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 x 10 mm

площ на водоприемни отвори: 386 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Käfer

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Käfer  от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 496 cm2/m

тегло: 8,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Rockmuseum

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Rockmuseum от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 20 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 10,2 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Flensburger Welle

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flensburger Welle от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 9,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Leaf

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Leaf от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 485.2 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Retro

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Retro от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 464 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 6,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog-Edge 1

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog-Edge 1 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 7,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 10 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B15

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 10 mm

площ на водоприемни отвори: 1 199 cm2/m

тегло: 5,2 / 2,6 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 15 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B125

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 15 mm

площ на водоприемни отвори: 1 227 cm2/m

тегло: 5,0 / 2,5 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 17 х 23 mm

от поцинкована или неръждаема стомана стомана клас C250

с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 17 х 23 mm

площ на водоприемни отвори: 1 151 cm2/m

тегло: 7,4 / 3,7 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 578 cm2/m

тегло: 5,3 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 29 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 595 cm2/m

тегло: 5,3 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 17 х 23 mm

от поцинкована или неръждаема стомана клас D400 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 17 х 23 mm

площ на водоприемни отвори: 1 151 cm2/m

тегло: 9,2 / 4,6 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 578 cm2/m

тегло: 6,4 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 25 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 514 cm2/m

тегло: 8,2 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 371 cm2/m

тегло: 7,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 28 х 12 mm

площ на водоприемни отвори: 433 cm2/m

тегло: 8,2 kg

ACO Drainlock Капак

от чугун клас Е600 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Капак от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: -

площ на водоприемни отвори: -

тегло: 9,0 kg

ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 9 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 9,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Dot

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø22 mm

площ на водоприемни отвори: 243.2 cm2/m

тегло: 6,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 x 10 mm

площ на водоприемни отвори: 386 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Käfer

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Käfer  от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 496 cm2/m

тегло: 8,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Rockmuseum

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Rockmuseum от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 20 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 10,2 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Flensburger Welle

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flensburger Welle от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 9,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Leaf

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Leaf от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 485.2 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Retro

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Retro от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 464 cm2/m

тегло: 8,9 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 6,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog-Edge 1

Дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog-Edge 1 от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите:

площ на водоприемни отвори:

тегло: 7,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.