ACO ECO PLUS DIC 2000/20

# Text boxes

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От полиетилен висока плътност (PE-HD)

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака A15, съгласно БДС EN 124:2003 с възможност за С250 с допълнителни аксесоари

За монтаж в тревни или пешеходни зони

Дебит 20 l/s

FE 500 mm

FS 520 mm

H 2075 mm

Тегло 169 kg

DN 200 mm

Обем утайка 2000 l

Обем масла 600 l

Общ обем 3600 l