Неръждаем отводнителен улей АСО с повишени хигиенни характеристики

# Текст за спецификации

- Изработен изцяло от неръждаема стомана

- Съответствие с  БДС EN 1253:2015,  EN 1672, ISO 14159  и EHDEG

- Подходящ за влагане в обекти от ХВП

- Радиуси на огъване мин. 3 мм за по-лесно почистване

- Уплътнен ръб за надежден контакт с настилката

- Отделен воден затвор с височина 50 мм

- Възможни класове на натоварване L15/R50/M125/N250

Размери:

- Номинална ширина - 170 мм

- Строителна ширина - 200 мм

- Номинална дължина  - 3500 мм

- Строителна дължина – 3530 мм

- Височина 1 – 50 мм

- Височина 2 – 70 мм

- Заустване ф110