ACO Lipumax C NS1 SF100

# Текст за спецификации

Стоманобетонов сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 1 l/s

Височина 1475 mm

H1 860 mm

H2 790 mm

Ttank 290 mm

Тегло 2144.20 kg

DN 100 mm

Обем утайка 130 l

Обем масла 200 l