ACO Lipumax C NS2 SF400

# Текст за спецификации

Стоманобетонов сепаратор за мазнини от растителен и животински произход съгласно БДС EN 1825:2003, с вграден утаечен обем, със стандартно защитно вътрешно покритие и вградена връзка за вземане на проби.

Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване.

Дебит 2 l/s

Височина 2075 mm

H1 1365 mm

H2 1295 mm

Ttank 385 mm

Тегло 2704.20kg

DN 100 mm

Обем утайка 420 l

Обем масла 200 l