ACO Markant

Светлинна шахта 80 x 80 x 50 cm

За избор на решетка виж стр.2

ACO Markant

Решетка за светлинна шахта 80 x 80 x 50 cm

|  | Решетка тип „пчелна пита“ от изтеглен метал, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 91 cm Строителна широчина: 50,5 cm |
| --- | --- |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х30, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 91 cm Строителна широчина: 50,5 cm |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х10, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 91 cm Строителна широчина: 50,5 cm |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х10, носимоспособност на пешеходен трафик до 9,0 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 91 cm Строителна широчина: 50,5 cm |

# Text boxes

# Текст за спецификации

Тяло на светлинна шахта 80 x 80 x 50 cm от бял рециклируем полипропилен (PP)

За широчина на прозорец до 80 cm

Възможност за допълнителни надстройки

Възможност за автомобилен трафик  върху решетката

Възможност за водоплътен монтаж

С опция за воден затвор с обратна клапа

Заключване на решетката с верижка

с габаритни размери 98,0 х 84,5 х 53,0 cm