ACO Markant

Светлинна шахта 200 x 150 x 70 cm

За избор на решетка виж стр.2

За избор на решетка виж стр.2

ACO Markant

Решетка за светлинна шахта 200 x 150 x 70 cm

|  | Решетка тип „пчелна пита“ от изтеглен метал, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 216 cm Строителна широчина: 70 cm |
| --- | --- |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х30, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 216 cm Строителна широчина: 70 cm |
|  | Мрежеста решетка с големина на отворите 30х10, носимоспособност на пешеходен трафик до 1,5 kN Материал: Поцинкована стомана Строителна дължина: 216 cm Строителна широчина: 70 cm |

# Text boxes

# Текст за спецификации

Тяло на светлинна шахта 200 x 150 x 70 cm от бял стъклено армиран полиестер (GFK)

За широчина на прозорец до 200 cm

Възможност за допълнителни надстройки

Възможност за автомобилен трафик  върху решетката

Възможност за водоплътен монтаж

С опция за воден затвор с обратна клапа

Заключване на решетката с верижка

с габаритни размери 218,6 х 158,1 х 73,6 cm