ACO Monoblock

отводнителен улей RD 100 V тип 0.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от А15 до F900, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален / антрацит

Напречно сечение на отворите 308 cm2/m

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 16 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 26,5 cm

Тегло 50,5 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 100 V тип 0.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей от полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване от D400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С интегрирано маншетно уплътнение (DN/OD 160/200)

Номинална ширина 10 cm

Строителна ширина 16 cm

Строителна височина 52,5 cm

Тегло 55 kg

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 100 V тип 0.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от А15 до F900 съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Напречно сечение на отворите 380 cm2/m

Дължина 50 cm

Строителна ширина 16 cm

Строителна височина 28 cm

Със странични заготвени отвори за ъглови,

Т-образни и кръстосани връзки

Опция със заготвен отвор за вертикално

заустване (DN/OD 110) или с интегрирано маншетно

уплътнение (DN/OD 110)

Тегло 25,3 kg