ACO Monoblock

отводнителен улей RD 150 V тип 10.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от D 400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 363 cm2/m

Строителна ширина 21 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 38 cm

Тегло 74.9 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 150 V тип 10.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей от полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване от D400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С интегрирано маншетно уплътнение DN160/200

Номинална ширина 15 cm

Строителна ширина 21 cm

Строителна височина 77,5 cm

Тегло 79,5 kg

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 150 V тип 10.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от D400 до F900 съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Напречно сечение на отворите 680 cm2/m

Дължина 66 cm

Строителна ширина 21 cm

Строителна височина 38 cm

Със заготвен отвор или водоплътна вертикална тръбна връзка

Опция със вертикална, водоплътна тръбна връзка или с интегрирано маншетно уплътнение (LLD).